## CARATULA
|  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | CÓDIGO:
|  | LISTA |  |  | MU-E50-EM/IC0026-01 de 01
|  | PROYECTO: |  |  | HOJA:
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERURGICA MUTÚM
TÍTULO:
LISTA DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN
INDICE DE REVISIONES
FECHA | REVISIÓN |  | OBSERVACIONES
21/10/2022 | A |  | Para Comentarios del Cliente.
15/11/2022 | 0 |  | Para Construcción.
Ing. Yasmani Martinez |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero
Ingeniero de Proyecto |  |  | Coordinador Técnico | Gerente de Proyecto
Elaborado por: |  |  | Revisado por: | Aprobado por:
Note on L4: Las Cantidades de hojas se actulizan, no colocar manualmente.

## LISTA DE MATERIALES
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  |  |  | CÓDIGO:
|  |  |  | LISTA |  |  |  |  | MU-E50-EM/IC0026-01 de 01
|  |  |  | PROYECTO: |  |  |  |  | HOJA:
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERÚRGICA MUTÚN
|  |  |  | TÍTULO: |  |  |  |  | REV.:
|  |  |  | LISTA DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA CANALIZACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
REV. | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION |  |  |  | MARCA | MODELO |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 | 1 | - | TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO RGS DE Ø3/4" ROSCA NPT, SIN COSTURA INTERNA, ANSI C80.1 Y UL-6 (L= 3m) |  |  |  | CINTAC ó SIMILAR | 1901-3000 |  | 189 | PZA.
0 | 2 | - | TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO RGS DE Ø1" ROSCA NPT, SIN COSTURA INTERNA, ANSI C80.1 Y UL-6 (L= 3m) |  |  |  | CINTAC ó SIMILAR | 1902-3000 |  | 45 | PZA.
0 | 3 | - | CAJA DE PASO CONDULET TIPO GRT DE Ø3/4" NPTF, TAPA REDONDA |  | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | APPLETON ó Similar | GRT-75 |  | 2 | PZA.
ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE INSTRUMENTOS
0 | 4 | 1 | U-BOLT CON PERNO HEXAGONAL, ACERO GALVANIZADO DE Ø3/4" NPT |  |  |  | - | - |  | 4 | PZA.
0 | 5 | 2 | SELLO H/V, HIERRO MALEABLE DE Ø1/2" NPTF, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | EYF-50 |  | 2 | PZA.
0 | 6 | 3 | FLEXIBLE METÁLICO, DE Ø1/2" NPTM-M, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN (L=15") |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | EXGJH-115 |  | 2 | PZA.
0 | 7 | 4 | UNION DOBLE RGS DE Ø3/4" NPTF |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | UNF75NR |  | 10 | PZA.
0 | 8 | 5 | BUJE DE REDUCCIÓN RGS, DE Ø3/4" NPTM x Ø1/2" NPTF |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | RB-321S |  | 2 | PZA.
0 | 9 | 6 | UNION DOBLE RGS DE Ø1/2" NPTF |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | UNF50NR |  | 2 | PZA.
0 | 10 | 7 | CUPLA RGS DE Ø3/4" NPTF |  |  |  | CROUSE HINDS | RC75 |  | 5 | PZA.
0 | 11 | 9 | NIPLE CORTO RGS, ACERO GALVANIZADO DE Ø1/2" NPTM, (L=5cm) |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | 1901-3000 |  | 3 | PZA.
0 | 12 | 12 | TAPON HEXAGONAL DE Ø1/2" NPTM, 316L ACERO INOXIDABLE. |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | 757DT15 |  | 1 | PZA.
0 | 13 | 18 | NIPLE CORTO RGS, ACERO GALVANIZADO DE Ø3/4" NPTM, (L=5cm) |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | - |  | 7 | PZA.
0 | 14 | 19 | FLEXIBLE METÁLICO, DE Ø3/4" NPTM-M, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN (L=15") |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | EXGJH-215 |  | 5 | PZA.
0 | 15 | 17 | SELLO H/V, HIERRO MALEABLE DE Ø3/4" NPTF, A PRUEBA DE EXPLOSIÓN |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | EYF-75 |  | 7 | PZA.
0 | 16 | 20 | U-BOLT CON PERNO HEXAGONAL, ACERO GALVANIZADO DE Ø1/2" NPT |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | UBC50 |  | 1 | PZA.
0 | 17 | 21 | TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO RGS DE Ø1/2" ROSCA NPT, SIN COSTURA INTERNA, ANSI C80.1 Y UL-6 (L= 3m) |  |  |  | CINTAC ó SIMILAR | 1900-3000 |  | 3 | m.
0 | 18 | 22 | CAJA DE PASO, TIPO CONDULET GRL DE Ø1/2" NPTF, TAPA REDONDA |  |  |  | APPLETON ó SIMILAR | GRL-50 |  | 1 | PZA.
0 | 19 | 10 | CAJA DE PASO CONDULET TIPO GRL DE Ø3/4" NPTF, TAPA REDONDA |  | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | APPLETON ó SIMILAR | GRL-75 |  | 2 | PZA.
0 | 20 | 11 | CAJA DE PASO CONDULET TIPO GRT DE Ø3/4" NPTF, TAPA REDONDA |  | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | CONECTOR RECTO 3/8" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 STAINLESS STEEL,7700 PSIG | APPLETON ó Similar | GRT-75 |  | 2 | PZA.
ACCESORIOS MECÁNICOS PARA INSTRUMENTOS
0 | 21 | 13 | CONECTOR RECTO DE 1/2" OD X 1/2" NPT-M AISI 316 ACERO INOXIDABLE, 1480 PSIG |  |  |  | SWAGELOK o SIMILAR | - |  | 2 | PZA.
0 | 22 | 14 | TUBING Ø 1/2" X 0.049" ESPESOR, ASTM A213/A269 AISI 316 ACERO INOXIDABLE, 1480 PSIG |  |  |  | SWAGELOK o SIMILAR | - |  | 2 | m.
0 | 23 | 15 | CONECTOR RECTO 1/2" OD X 1/4" NPT-M AISI 316 ACERO INOXIDABLE, 1480 PSIG |  |  |  | SWAGELOK o SIMILAR | - |  | 22 | m.
SOPORTERÍA DE INSTRUMENTOS
0 | 24 | - | CAÑO CON COSTURA DE 2" DE DIAMETRO, DE ACERO AL CARBONO ASTM A-106 GR.B, SCH STANDARD. |  |  |  | - | - |  | 2 | m.
0 | 25 | - | PLANCHA METALICA, DE 3/8" DE ESPESOR, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36. |  |  |  | - | - |  | 1 | PZA.
0 | 26 | - | PLANCHA METALICA, DE 1/2" DE ESPESOR, ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36. |  |  |  | - | - |  | 4 | PZA.
0 | 27 | - | PERNO DE EXPANSIÓN TIPO HILTI 1/2" X 4" DE ACERO AL CARBONO. |  |  |  | - | - |  | 4 | PZA.
0 | 28 | 16 | PERFIL ANGULAR TIPO "L" DE 1" x 1/4", ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 |  |  |  | - | - |  | 3 | m.
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS PARA GABINETE JB-6001
0 | 29 | - | BORNERA DE PASO 4mm2 |  |  |  | PHONIX CONTACT o SIMILAR | UT 4 |  | 1 | PZA.
0 | 30 | - | CONVERSOR RS-232 A RS-485 |  |  |  | B&B ELECTRONICS o SIMILAR | 485LDRC9 |  | 3 | m.
Note on AO4: Las Cantidades de hojas se actualizan, no colocar manualmente.

## LISTA DE MATERIALES (2)
|  |  |  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  | CÓDIGO:
|  |  |  | LISTA |  |  | MU-E50-EM/IC0026-01 de 01
|  |  |  | PROYECTO: |  |  | HOJA:
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERÚRGICA MUTÚN
|  |  |  | TÍTULO: |  |  | REV.:
|  |  |  | LISTA DE MATERIALES DE INSTRUMENTACIÓN |  |  | 0
CABLES
REV. | ITEM | CODIGO | DESCRIPCION |  | MARCA | MODELO |  | CANTIDAD | UNIDAD
0 | 31 | - | CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN DE FORMACIÓN 1P-16AWG BG, CABLE DE UN PAR BLINDADO CON REVESTIMIENTO DE PVC/PVC, PARA SEÑALES DIGITALES Y ANALÓGICAS. VOLTAJE NOMINAL DE 300V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC, BLINDAJE GENERAL, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y RETARDANTE DE FUEGO. |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 162 | m.
0 | 32 | - | CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN DE FORMACIÓN 2P-16AWG BG, CABLE DE DOS PARES BLINDADO CON REVESTIMIENTO DE PVC/PVC, PARA SEÑALES DIGITALES. VOLTAJE NOMINAL DE 300V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC, BLINDAJE GENERAL, RESISTENTE A LOS HIDRACURBUROS Y RETARDANTE DE FUEGO. |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 163 | m.
0 | 33 | - | CABLE PARA INSTRUMENTACIÓN DE FORMACIÓN 1P14AWG BG, CABLE DE UN PAR BLINDADO CON REVESTIMIENTO DE PVC/PVC, PARA SEÑALES DIGITALES. VOLTAJE NOMINAL DE 600V, TEMPERATURA MÁXIMA DE 90ºC, BLINDAJE GENERAL, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y RETARDANTE DE FUEGO. |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 163 | m.
0 | 34 | - | CABLE DE COMUNICACIÓN Y DATOS 1Px22AWG BG. CABLE NORMALIZADO BAJO NORMAS CONSTRUCTIVAS UL 13 TIPO PLTC, NORMA DE FUEGO UL 1685, NORMA DE CONDUCTORES ASTM B8 - ASTM B33. |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 230 | m.
0 | 35 | - | CABLE DE COMUNICACIÓN Y DATOS UTP CAT.6 4Px23AWG CON REVESTIMIENTO DE PVC/PVC, RESISTENTE A LOS HIDROCARBUROS Y RETARDANTE DE FUEGO. |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 64 | m.
0 | 36 | - | CABLE DE POTENCIA DE 2.08 mm2 PARA 24 VDC, UN PAR - 0.61/kv - 90ºC |  | MARLEW ó SIMILAR | - |  | 331 | m.
REFERENCIAS
1.- MU-E50-EM/IC0027-01 de 01 : LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN
2.- MU-E50-EM/IC0011-01 de 01 : PLOT PLAN DE CANALIZACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL
3.- MU-E50-EM/IC0016-01 de 03 : TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
4.- MU-E50-EM/IC0016-02 de 03 : TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
5.- MU-E50-EM/IC0016-03 de 03 : TÍPICOS DE MONTAJE DE INSTRUMENTOS
Note on AO4: Las Cantidades de hojas se actualizan, no colocar manualmente.