## CARATULA
|  | TIPO DE DOCUMENTO: |  |  |  | CODIGO:
|  | LISTA |  |  |  | MU-E50-EM/IC0027-01 de 01
|  | PROYECTO: |  |  |  | HOJA: |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERURGICA MUTÚN | [5 empty] | FORMACION | DIAMETRO EXTERIOR | SECCION DEL CABLE | MARCA | MODELO
|  | TITULO: | LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN |  |  |  | 1 | 1Px16AWG+BG | 6.3 | 31.1725 | MARLEW | AR 5200 | Ø Conduit [in] | Area [mm2]
[7 empty] | 2 | 1Px14AWG | 7.7 | 46.5664 | MARLEW | AR 0530
[7 empty] | 3 | 1Px14AWG+BG | 7.8 | 47.7837 | MARLEW | AR 5300 | 1/2 | 201.5654
ÍNDICE DE REVISIONES | [6 empty] | 4 | 1Px16AWG+BG (FF) | 7.8 | 47.7837 | MARLEW | FB 2075 | 3/4 | 354.9911
[7 empty] | 5 | 1Tx18AWG+BG | 6 | 28.2744 | MARLEW | AR 5200 | 1 | 572.5566
[7 empty] | 6 | 1Cux18AWG+BG | 6.5 | 33.1831 | MARLEW | AR 9100 | 11/2 | 1338.3518
Fecha | Revisión |  | Observaciones |  |  |  | 7 | 2Px16AWG+BI+BG | 9 | 63.6174 | MARLEW | AR 7602 | 2 | 2196.2096
21/10/2022 | A |  | Para Comentarios del Cliente. |  |  |  | 8 | 2Px16AWG+BG | 9 | 63.6174 | MARLEW | AR 7202 | 21/2 | 3137.0761
15/11/2022 | 0 |  | Para Construcción |  |  |  | 8 | 2Px16AWG+BG | 9 | 63.6174 | MARLEW | AR 7202 | 21/2 | 3137.0761
[7 empty] | 10 | 4Px16AWG+BI+BG | 12.5 | 122.7188 | MARLEW | AR 7604 | 4 | 8309.6731
[7 empty] | 11 | 4Px16AWG+BG | 11.7 | 107.5134 | MARLEW | AR 7204
[7 empty] | 12 | 4Px14AWG+BG | 14.3 | 160.6064 | MARLEW | AR 7304
[7 empty] | 13 | 8Px16AWG+BI+BG | 16.7 | 219.0402 | MARLEW | AR 7608
[7 empty] | 14 | 8Px16AWG+BG | 15.1 | 179.0791 | MARLEW | AR 7208
[7 empty] | 15 | 8Px14AWG+BG | 19.2 | 289.5299 | MARLEW | AR 7308
[7 empty] | 16 | 12Px16AWG+BI+BG | 20.2 | 320.4746 | MARLEW | AR 7612
[7 empty] | 17 | 12Px16AWG+BG | 18.8 | 277.5918 | MARLEW | AR 7212
[7 empty] | 18 | 12Px14AWG+BG | 24 | 452.3904 | MARLEW | AR 7312
[7 empty] | 19 | 16Px16AWG+BI+BG | 23 | 415.4766 | MARLEW | AR 7616
[7 empty] | 20 | 16Px16AWG+BG | 20.9 | 343.0706 | MARLEW | AR 7216
[7 empty] | 21 | 16Px14AWG+BG | 16.6 | 216.4248 | MARLEW | AR 7316
[7 empty] | 22 | 20Px16AWG+BI+BG | 25.5 | 510.7063 | MARLEW | AR 7620
[7 empty] | 23 | 20Px16AWG+BG | 23.7 | 441.1513 | MARLEW | AR 7220
[7 empty] | 24 | 20Px14AWG+BG | 29.5 | 683.4943 | MARLEW | AR 7320
[7 empty] | 25 | 24Px16AWG+BI+BG | 28.4 | 633.4722 | MARLEW | AR 7624
[7 empty] | 26 | 24Px16AWG+BG | 26.4 | 547.3924 | MARLEW | AR 7224
[7 empty] | 27 | 24Px14AWG+BG | 33.4 | 876.1608 | MARLEW | AR 7324
[7 empty] | 28 | 4Px23AWG U/UTP CAT. 6 | 8.64 | 58.6298 | BELDEN | 7953A
[7 empty] | 29 | 1Px22AWG+BG(RS-485) | 8.2 | 52.8103 | MARLEW | SB 2106
[7 empty] | 30 | 6 hilos Monomodo | 12.45 | 121.739 | BELDEN | Ver Nota 4
[7 empty] | 31 | 12 hilos Monomodo |  | 0 | BELDEN | Ver Nota 4
32
Ing. Yasmani Martinez |  |  |  | Ing. Juan Carlos Ferrufino | Ing. William Montero |  | 34
Ingeniero de Proyecto |  |  |  | Jefe de Ingeniería | Gerente de Proyecto |  | 35
Elaborado por: |  |  |  | Revisado por: | Aprobado por: |  | 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Note on L4: Las Cantidades de hojas se actulizan, no colocar manualmente.

## NOTAS
|  |  |  | LISTA | [6 empty] | MU-E50-EM/IC0027-01 de 01
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERURGICA MUTÚN
LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN
NOTAS:
1.- | No se permite bajo ninguna justificación el uso de empalmes en los cables.
2.- | Los diámetros exterior de los cables son referenciales en la etapa de implementación del proyecto se deberán verificar de acuerdo a la marca del cable a ser utilizado.
TABLA RESUMEN:
TABLA RESUMEN
|  |  | Formación |  | Marca | Modelo | Cantidad |  | 20% Reserva |  | Total
|  |  | 1Px16AWG+BG |  | MARLEW | AR 5200 | 135 | m | 27 | m | 162 | m
|  |  | 2Px16AWG+BG |  | MARLEW | AR 7202 | 136 | m | 27 | m | 163 | m
|  |  | 1Px14AWG+BG |  | MARLEW | AR 0530 | 136 | m | 58 | m | 163 | m
|  |  | 1Px14AWG |  | MARLEW | AR 0530 | 276 | m | 55 | m | 331 | m
|  |  | 1Px22AWG+BG |  | MARLEW | SB 2106 | 192 | m | 38 | m | 230 | m
|  |  | 4Px23AWG U/UTP |  | BELDEN | - | 53 | m | 11 | m | 64 | m
REFERENCIAS:
| 1.- | MU-E50-EM/IC-0011-01 de 01 : Plot Plan de Canalización de Instrumentación y Control
TIPO DE DOCUMENTO:
TITULO:
CODIGO:
HOJA:
PROYECTO:

## LISTA DE CABLES
[5 empty] | LISTA | [9 empty] | MU-E50-EM/IC0027-01 de 01
SERVICIO DE INGENIERÍA BÁSICA Y DETALLE PUENTE DE MEDICIÓN-SIDERURGICA MUTÚN
LISTA DE CABLES DE INSTRUMENTACIÓN
REV. | TAG DEL CABLE |  | RECORRIDO |  |  | TIPO I/O | CABLE |  |  |  |  | DATOS DE COMPRA |  | PLANO | AREA | NOTAS
|  |  | DESDE | HASTA |  |  | COLOR | FORMACION | ARMADURA | DIAM EXT Ø (mm) | LONG. (m) | MARCA | MODELO
0 | C- | SV-7016 | SDV-7016 | RTU CABINET |  | DO | NEGRO | 1Px14AWG+BG | N/A | 7.8 | 135.77 | MARLEW | AR 5300 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | ZS-7016 | SDV-7016 | RTU CABINET |  | DI | NEGRO | 2Px16AWG+BG | N/A | 9 | 136 | MARLEW | AR 7202 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015/ALM | FIT-7015 (24VDC) | JB-6000 |  | 24 VDC | NEGRO | 1Px14AWG | N/A | 7.7 | 134.9855 | MARLEW | AR 0530 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015/ALM | JB-6000 | FQI-7015 |  | 24 VDC | NEGRO | 1Px14AWG | N/A | 7.7 | 2 | MARLEW | AR 0530 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015/RS485 | FIT-7015 (RS-485) | JB-6003 |  | RS-485 | NEGRO | 1Px22AWG+BG(RS-485) | N/A | 8.2 | 54.24 | MARLEW | SB 2106 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015/RS485 | JB-6003 | JB-6002 |  | RS-485 | NEGRO | 1Px22AWG+BG(RS-485) | N/A | 8.2 | 1 | MARLEW | SB 2106 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015/ETH | FIT-7015 (ETH) | JB-6002 |  | ETHERNET | NEGRO | 4Px23AWG U/UTP CAT. 6 | N/A | 8.64 | 53.21 | BELDEN | 7953A | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | FIT-7015 | FIT-7015 | FQI-7015 |  | PULSO | NEGRO | 1Px16AWG+BG | N/A | 6.3 | 135.35 | MARLEW | AR 5200 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | UE-7015 | UE-7015 | JB-6000 |  | RS-485 MVS | NEGRO | 1Px22AWG+BG(RS-485) | N/A | 8.2 | 135 | MARLEW | SB 2106 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | UE-7015 | JB-6000 | FQI-7015 |  | RS-485 MVS | NEGRO | 1Px22AWG+BG(RS-485) | N/A | 8.2 | 2 | MARLEW | SB 2106 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | UE-7015/ALM | UE-7015 (24VDC) | JB-6000 |  | 24 VDC | NEGRO | 1Px14AWG | N/A | 7.7 | 137 | MARLEW | AR 0530 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | UE-7015/ALM | JB-6000 | FQI-7015 |  | 24 VDC | NEGRO | 1Px14AWG | N/A | 7.7 | 2 | MARLEW | AR 0530 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
0 | C- | TE-7015 | TE-7015 | UE-7015 |  | RTD | NEGRO | 1Cux18AWG+BG | N/A | 6.5 | 2 | MARLEW | AR 9100 | MU-E50-EM-PR0002-01 de 01 | Puente de Medición
CODIGO:
HOJA:
TIPO DE DOCUMENTO:
PROYECTO:
TITULO: