## MATRIZ EVAL.
MATRIZ DE EVALUACIÓN
COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS ESTACIONES GTB |  |  |  |  | (EMPRESA)
Item | Descripción (Solicitud de cotización) | Descripcion (COTIZACIÓN PROVEEDOR) | Cantidad | Unidad | CANT. | UN. | CUMPLE/NO CUMPLE
1 | ANTICORROSIVO PENETRANTE 3M 5 WAY | LUBRICANTE PENETRANTE MULTIUSO 3M 5‐WAY 3M ID 62497849307 | 30 | UN
2 | ESPUMA SELLANTE POLIURETANO | ESPUMA POLIURETANO CRC DE EXPANSION MINIMA "FOAN" NO INFLAMABLE REUTILIZABLE #14077 USA | 8 | UN
3 | BATERIA SECA SELLADA 12VX18A NP:RT12180 | BATERIA RITAR SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO RT1218O 12V. 18AH. | 22 | UN
4 | CINTA 3/4" X 66' AISL GRANDE | CINTA AISLANTE TEMFLEX 165 (19MMX18MTS) BLACK COLOR NEGRO UU009472471 3M | 65 | UN
5 | CINTA VULCANIZANTE 19MM X 9.15 MT | CINTA AUTOFUNDENTE DE 3/4" X 9.15MT X 30MILS SCOTCH 23 3M | 25 | UN
6 | FOCO BAJO CONS 19W MINI ESPIRAL LUZ FRIA | FOCO BAJO CONSUMO 19W MINI ESPIRAL LUZ FRIA 6500K # 76307 | 60 | UN
7 | LIMPIA CONTACTO | LIMPIA CONTACTO NOVEC CONTACT CLEANER BRAND (AMARILLO) 3M | 8 | UN
8 | LIMPIA VIDRIOS | LIMPIA VIDRIO SPRAY OLA MAXIMUS 930 ML | 12 | UN
9 | EXTRACTOR DE AIRE 30MC X 30MC PANASONIC | EXTRACTOR DE AIRE 30MC X 30MC PANASONIC | 8 | UN
10 | PLACA CONMUTADOR DOBLE COM DUOMO CONATEL | PLACA CONMUTADOR DOBLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 12 | UN
11 | INTERRUPTOR CONMUTADOR SIMPLE | PLACA CONMUTADOR SIMPLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 18 | UN
12 | INTERRUPTOR DOBLE | PLACA INTERRUPTOR DOBLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 22 | UN
13 | INTERRUPTOR SIMPLE | PLACA INTERRUPTOR SIMPLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 46 | UN
14 | TOMACORRIENTE DOBLE | PLACA ENCHUFE T/USA UNIV. DOBLE COMPLETO DUOMO CONATEL | 46 | UN
15 | PRECINTOS PLASTICO NEGRO 5X250 NEGRO | PRECINTOS PLASTICO NEGRO 5X250 NEGRO TOSUN | 1000 | UN
16 | PRECINTO PLASTICO DE 370X7.6MM NEGRO YON | PRECINTO PLASTICO NEGRO T120R 390X7,60MM #111‐02234 HELLERMAN | 200 | UN
17 | SUPRESOR D/TRANSIENTE TPD TK-LTE250-15 | SUPRESOR DE TRANSIENTES TPD TK‐LTE250‐15A‐DIN2 1F 15AMP. 250V. P/RIEL DIN C/FILTRO (UL) (15AÑOS) | 15 | UN
18 | LAMPARA 18W 220V LED TUBULAR TUBO LED LO | TUBO FLUORESC. C/LED 18W. LUZ DIA FRIA 6000K 2520LM 100‐ 240V.AC G13 (FLUORESC. 36W.) 50MIL HRS. MV‐CR2‐18W‐LED MEGASTAR | 1500 | UN
19 | RESIST P/ CALEFON AMERICANA 4000 W 2500W | RESISTENCIA PARA CALEFON AMERICANA 4000 W 1 AIICIOO | 8 | UN
20 | BALIZA LED 6 MODAL ROJA P/TORRE 12/24V | BALIZA LED 6 MODALIDADES ROJA P/TORRE 12/24V BSP 1" BE‐L5/60 EMAVE | 4 | UN
21 | CAPACITOR 35 UF. 250 VAC 50/6050/60 HZ | CAPACITOR DE TRABAJO 32 MF 250V EPCOS | 85 | UN
22 | LAMP 250W 220V ROSC VAPOR D/SO | FOCO VAPOR SODIO 250W TUBULAR NG250TE40 YASHIPS | 89 | UN
23 | IGNITOR D/SODIO ALTA PRES 50-400W | IGNITOR SODIO METAL. 250‐400W CD‐7B ALUMIN. YASHIPS | 85 | UN
24 | REACTOR MET/SODIO DE 250W 220VAC 60HZ | REACTOR SODIO 250W/60HZ 220V BSN‐250L YASHIPS | 85 | UN
25 | BASE P/RELE SIEMENS 14 PIN LZS: PT-78740 | BASE P/RELE SIEMENS 14 PINES LZS: PT‐78740 | 10 | UN
26 | RELE 230VAC 14 PIN 4 CONT LZX:PT570730 | RELE 230VAC 14 PINES 4 CONTATOS LZX:PT570730 SIEMENS | 10 | UN
27 | CANALETA PVC 20 X 10 MM C/ADHES HTA-2010 | CANALETA PVC 20 X 10 MM C/ADHESIVO HTA‐2010 (25 PZA CAJA) MARFIL HELLERMANN | 5 | UN
28 | CABLE MONOPOLAR FLEXIBLE 10 MM NEGRO | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 1.0MM² COLOR NEGRO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 300 | M
29 | CABLE ALTA TEMP.400°C 300V.1.5 MM | CABLE ALTA TEMP.400ºC 300V.1.5 MM FIB.VIDRIO TRAMAR‐BRASIL | 300 | M
30 | CABLE 2.5MM2 D/CO FLEX AISL ELEC | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 2.5MM² COLOR ROJO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 500 | M
31 | CABLE 2.5MM2 D/CO FLEX AISL ELEC | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 2.5MM² COLOR NEGRO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 100 | M
32 | CABLE 2.5MM2 D/CO FLEX AISL ELEC | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 2.5MM² COLOR CELESTE DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 100 | M
33 | CABLE 2.5MM2 D/CO FLEX AISL ELEC | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 2.5MM² COLOR BLANCO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 100 | M
34 | CABLE 2.5MM2 D/CO FLEX AISL ELEC | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 2.5MM² COLOR VERDE/AMARILLO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 400 | M
35 | CAB 1X4 MM2 CU FLEX AISL D/POLI 450/750V | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 4.0MM² COLOR ROJO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 800 | M
36 | CINTA DYMO BLANCO LETRA NEGRA DE 3/4" | CINTA DYMO RHINO VINILO BLANCO LETRA NEGRA DE 3/4" 19MM X 5.5MM REF 18445 | 10 | UN
37 | TOMA MACHO T/USA UNIV. 15A | TOMA MACHO T/USA UNIV. 15A. C/ABRAZ. 807.20 (A-021) STAR | 40 | UN
38 | INT.DE NIVEL CB-2002 HERMETICO | INT.DE NIVEL CB-2002 (2MT.) HERMETICO MARGIRIUS | 6 | UN
39 | FOCO LED 15W. E27 100-240V.AC LUZ FRIA | FOCO LED T/BOLA 15W. 1350LM E27 100-240V.AC LUZ FRIA (6000K) CRI-80 230° (25MIL HRS.) MBU-LED15W 6000K MEGA-STAR | 125 | UN
40 | PANTALLA LED ACRILICO 2X36W SIN TUBO | PANTALLA LED CON ACRILICO 2X36W SIN TUBO YGWL190 YASHIPS | 18 | UN
41 | PLACA ENCHUFE DOBLE USB 1A. BLANCO | PLACA COMPLETA ENCHUFE DOBLE T/USA + MODULO USB 1A. BLANCO LINEA DUOMO # 717587 CONATEL | 20 | UN
42 | PRECINTOS PLASTICO NEGRO 4X150 NEGRO | PRECINTOS PLASTICO NEGRO 4X150 NEGRO 112.00 TOSUN | 1000 | UN
43 | PRECINTO PLASTICO NEG T120R 390X7,60MM | PRECINTO PLASTICO NEGRO T120R 390X7,60MM #111-02234 HELLERMAN | 800 | UN
44 | REFLECTOR LED 30W. LUZ FRIA, 100-265VAC | REFLECTOR LED DE 30W. LUZ FRIA (6000K) DE 50MIL HRS, 3150ML. 120°, 100-265VAC, IP65, RUM-30W-LED, MEGA-STAR | 10 | UN
45 | SENSOR DE MOVIMIENTO 40F (FOTOCELULA) | SENSOR DE MOVIMIENTO MPS-40F (FOTOCELULA) 100º ANGULO MARGIRIUS | 8 | UN
46 | TUBO FLUOREST. LED 9W. LUZ FRIA 240V.AC | TUBO FLUORESCENTE LECHOSO C/LED 9W. LUZ DIA FRIA 5000K 1260LM 100-240V.AC G13 (FLUORESC. 18W.) 50MIL HRS. MV-9W-LED MEGA-STAR | 235 | UN
47 | CAÑO 3/4" X 3M CONDUIT ROSC A GALV C/CUP | TUBO CONDUIT RIGIDO 3/4" X 3 MTS CON CUPLA. CINTAC | 15 | UN
48 | TOMA CORRIENTE C/TAPA ROSCA 3 X 32 A. | TOMA CORRIENTE C/TAPA ROSCA 3 X 32 A. + T. EXTC - 332 APE | 4 | UN
49 | FICHA MACHO P/TOMA 3 X 32 A. | FICHA MACHO P/TOMA 3 X 32 A. + T. EXF - 332 APE DELGA | 4 | UN
50 | TOMA CORRIENTE C/TAPA ROSCA 2 X 16 | TOMA CORRIENTE C/TAPA ROSCA 2 X 16 +T.EXTC-216 DELGA | 4 | UN
51 | FICHA MACHO P/TOMA 2 X 16A + T EXF-216 | FICHA MACHO P/TOMA 2 X 16A + T EXF-216 APE DELGA | 4 | UN
52 | CABLE3X2.5MM2 CO FLEX AISL PVC 600/1000V | CABLE TRIPOLAR EPROFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 3 X 2.5MM² DE 0.6/1KV. MARCA INDUSCABOS | 150 | M
53 | CABLE EPROFLEX 1KV 4 X 4 MM | CABLE TETRAPOLAR EPROFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 4 X 4.0MM² DE 0.6/1KV. MARCA INDUSCABOS | 200 | M
54 | ZOCALO P/TUBO FIJO | ZOCALO P/TUBO FIJO | 80 | UN
55 | INTERRUPTOR DIF. DE 2 X 25AMP. 230VAC | INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 2 X 25AMP. 30MA 230VAC 5SV5312-0 SIEMENS | 7 | UN
56 | LUMINARIA LED CIRCULAR DE 68W, | LUMINARIA DELGA LED CIRCULAR DE 68W, 7420 lm CON CAJA DE PASO MODELO: EXAIL 1130SC DELGA | 8 | UN
57 | INVERSOR DE CARGA 85º 2000B 24VDC S/ TRAFO | INVERSOR DE CARGA 85º 2000B 24VDC S/ TRAFO | 1 | UN
58 | BATERIA DE PLOMO 12V. 100AH. SELLADA | BATERIA DE PLOMO CALCIO HAZE 12V. 100AH. SELLADA LIBRE DE MANTENIMIENTO | 18 | UN
59 | CAJA METALICA DISTRIBUCION 50X60X30CM | CAJA METALICA DE DISTRIBUCION 1,251.13 50X60X30CM IP65. UL.DM 215.620 TEKPAN | 2 | UN
60 | CANALETA PVC 80 X 50 MM C/RANURA HD | CANALETA PVC 80 X 50 MM C/RANURA HD ‐ 5P ( 12 PZA CAJA) HELLERMANN | 3 | UN
61 | CABLE DUPLEX ALUMINIO # 6 AWG | CABLE DUPLEX ALUMINIO # 6 AWG SHEPHERD HIGH TECH | 100 | M
62 | CABLE MONOPOLAR FLEXIBLE 6 MM NEGRO | CABLE DUFLEX MULTIFILAR FLEXIBLE DE 6.0MM² COLOR NEGRO DE 750V. MARCA INDUSCABOS | 100 | M
63 | CONECTOR EMP FL 14 ‐6 AWG TIPO RESORTE | CONECTOR EMPALME FINAL 14 ‐6 AWG TIPO RESORTE COLOR AZUL/PLOMO B/G+ UPC54007‐43150 3M | 50 | UN
64 | CONECTOR EMP FL 22 ‐ 8 AWG TIPO RESORTE | CONECTOR EMPALME FINAL 22 ‐ 8 AWG TIPO ROSORTE COLOR ROJO/AMARILLO R/Y+ UPC054007‐43154 3M | 100 | UN
65 | CONECT PARALELO T/K‐1 PERNO (10‐2/0AWG) | CONECTOR PARALELO BIMET. T/K‐1 1PERNO (10‐2/0AWG) # 55954/001 IPF FW TRAMONTINA | 10 | UN
66 | INTERRUPTOR DIF. TRIF. 4 X 40 AMP. 30MA | INTERRUPTOR DIFERENCIAL TRIFASICO REDLINE 4 X 40 AMP. 30MA BPC440/030 REF: # 606209 GENERAL ELECTRIC | 2 | UN
67 | LUMINARIA ESTANCO P ACRILICO 2X20W, 220V | LUMINARIA ESTANCO PROTECCION DE ACRILICO 2X20W, 220VAC YASHIPS | 4 | UN
68 | LUMINARIA P. LED 120W .50MIL HRS. IK09 | LUMINARIA PUBLICA LED 120W 15.276LM.50MIL HRS.IP67. IK09 C/BASE & FOTOC.(5000K CRI‐80) REMPLAZA HID 250W. MTM‐120WLED MEGA‐STAR | 8 | UN
69 | REFLECTOR COMP. VAPOR DE S. 250W, 220VAC | REFLECTOR YASHIPS COMPLETO VAPOR DE SODIO 250W, 220VAC, 50 HZ | 4 | UN
70 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1 PULG | TUBO TERMOCONTRAIBLE NEGRO 1" TCN20 25.4MM (ROLLO 60 MTS) HELLERMAN | 3 | UN
71 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 1/2 PULG | TUBO TERMOCONTRABLE NEGRO 1/2" TCN20 12.7/6.4 (ROLLO 100 MTS)HELLERMAN | 3 | UN
72 | TUBO TERMOCONTRAIBLE 3/4 PULG | TUBO TERMOCONTRAIBLE NEGRO 3/4" TCN20 19.1MM (ROLLO 60 MTS) HELLERMAN | 3 | UN
73 | BREAKER REGULABLE 3 POLOS 70‐100AMP. | BREAKER REGULABLE 3 POLOS 70‐100AMP. ICU=25KA 415V FRAME 160 TM220 3VM1110‐3EE32‐0AA0 SIEMENS | 2 | UN
74 | LUMINARIA LINEAL 70F LED 70W.7800 Lm. | LUMINARIA LINEAL IALL 70F LED 70W.7800 Lm.5000K IP6 DELGA | 2 | UN
75 | CAJA METALICA DISTRIB 30X30X21CM IP65. | CAJA METALICA DE DISTRIBUCION 30X30X21CM IP65. UL.DM 223.321 TEKPAN | 2 | UN
76 | CONTACTOR 3RT20261AN20 11KW 220V50/60HZ | CONTACTOR 3RT2026‐1AN20 11KW. 1NO+1NC 220V.AC 50/60HZ 3‐ POLO TAM. S0 SIEMENS INNOVATION | 2 | UN
77 | CONTACTO AUX. LAT 1NO+1NC P/CONTACTOR | CONTACTO AUX. LATERAL 1NO+1NC P/CONTACTOR TAM. S0‐S3 3RH2921‐1DA11 SIEMENS INNOVATION | 2 | UN
78 | CONTACTO AUX. P/G MT 1NA+1NC 3RV2901‐1A | CONTACTO AUX. P/GUARDAMOTOR LATERAL 1NA+1NC 3RV2901‐1A TAM. S00 Y S0 SIEMENS INNOVATION | 2 | UN
79 | GUARDAMOTOR 10 ‐ 16AMP.CLASE 10 | GUARDAMOTOR 10 ‐ 16AMP. 3RV2021‐4AA10 TAM. S0 CLASE 10 DISP. N 208A SIEMENS INNOVATION | 2 | UN
80 | LUM. EMERGENCIA 90 LEDS 160/300 LUMEN | LUMINARIA DE EMERGENCIA 90 LEDS 160/300 LUMEN PZA ES 1,5/3 HORAS IP20 110/240 ALCANCE: 75M2 DIMENSIONES: 56X340X27,5MM | 16 | UN
81 | TIEMPO DE ENTREGA: 5 días calendario |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
82 | LUGAR DE ENTREGA: DDP ALMACEN GTB SRZ |  |  |  | CUMPLE/NO CUMPLE
| RESULTADO |  |  |  | HABILITADA/INHABILITADA