## Hoja1
FORMATO B-1 PLANILLA DE COTIZACION
Item | Descripción | Unidad | Cantidad Ordenada | P. Unit Bs | P. Total Bs
1 | 2 BANCOS DE BATERÍAS VRLA GEL DE 718-750AH/48VDC @C10, 1.8 VPC, INSTALACIÓN DE BATERÍAS VERTICAL. - ESTACION IZOZOG - Marca: BAE/ SONNENSCHEIN Modelo: 6OPzV600/ A602/750 INCLUYE: - 48 baterías, Gel VRLA, selladas y libres de mantenimiento. 2Vdc y una capacidad entre 718-750AH/C10. - 2 Breaker para cada banco de baterias en gabinete. - 2 Racks, estructura metalica para instalación de 24 baterias en posición vertical que permitan el acceso para su mantenimiento. - Instalación en campo. - Materiales, herramientas y accesorios para instalación en paralelo y adecuación de baterías al equipo de respaldo. - Transporte de baterías al sitio, transporte, logística del personal técnico de instalación y servicio de instalación del banco de baterías en el sitio. - Pruebas de funcionamiento. - Requisitos de Bioseguridad GTB. - Trámites para ingreso al parque KaaIYA. | Piezas | 48 |  | 0
|  |  | Total Bs |  | 0