## Anexo B
GFO.057 R0
Proyecto/Project |  | Conexión Electrica Estacion Mutun
Cliente/Customer |  | GAS TRANSBOLIVIANO S.A.
Trabajo N°/Job N° |  | {a llenar por el contratista}
PRESENTACIÓN DE PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  | Por/By | Fecha/ Date | Rev/Rev
{#}
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT | UNID | PRECIO UNITARIO | PRECIO PARCIAL | PRECIO TOTAL USD
01 | ACTIVIDADES GENERALES |  |  |  |  | 0
01.1 | Movilización | 1 | GLB |  | 0
01.2 | Desmovilización | 1 | GLB |  | 0
01.3 | Otros (Hotel, Alimentacion…) | 1 | GLB |  | 0
02 | INGENIERÍA |  |  |  |  | 0
02.1 | Ingeniería Básica
02.1.1 | Diseño electrico | 1 | GLB |  | 0
02.2 | Ingeniería de Detalle
02.2.1 | Diseños Civiles | 1 | GLB |  | 0
02.2.2 | Diseños Mecánicos | 1 | GLB |  | 0
02.2.3 | Diseños Eléctricos | 1 | GLB |  | 0
02.2.4 | Diseños de Instrumentación & Control | 1 | GLB |  | 0
02.2.5 | Manuales de Operación y Mantenimiento | 1 | GLB |  | 0
02.2.6 | Ingeniería As Built | 1 | GLB |  | 0
03 | EQUIPOS & MATERIALES |  |  |  |  | 0
03.1 | Civiles
03.1.1 |  | 1 | GLB |  | 0
03.2 | Mecánicos
03.2.1 |  | 1 | GLB |  | 0
03.3 | Eléctricos
03.3.1 | Linea trifasica de media tension | 1 | GLB |  | 0
03.3.2 | Puesto de transformacion de 75KVA 34,5 KV - 380 V trifasico (trafo tablero, postes, malla de tierra, etc) | 1 | GLB |  | 0
03.3.3 | Linea trifasica de baja tension
03.3.4 | Alimentador de baja tension estimado 100 m (80 m subterraneo y 20 m empotrado) | 1 | GLB |  | 0
03.3.5 | Transformador seco de 75KVA 380V-220V trifasico | 1 | GLB |  | 0
03.4 | Instrumentación & Control
03.4.1 | Equipo de medicion (KWH, KVARH, KW) | 1 | GLB |  | 0
04 | CONSTRUCCIÓN |  |  |  |  | 0
04.1 | Obra Civil
04.1.1 | Instalacion de postes, excavacion, tapado, compactado | 1 | GLB |  | 0
04.2 | Obra Mecánica
04.2.1 |  | 1 | GLB |  | 0
04.3 | Obra Eléctrica
04.3.1 | Instalacion Electrica (Lineas, trafo, acometida, medidor, tablero) | 1 | GLB |  | 0
04.4 | Instrumentación & Control
04.4.1 |  | 1 | GLB |  | 0
Total |  |  |  |  | Bs | 0
Notas: