## Técnico
EVALUACION TECNICA | [7 empty] | PAC : G30020230064
Conexión Eléctrica Estación Mutún
Proyectos - GTB
ITEM | PARAMETROS EVALUADOS EN PROPUESTA TECNICA | EMPRESAS PROPONENTES
|  | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple | Cumple | No Cumple
1 | REQUISITOS PARA LA EMPRESA
1.1 | Listado de de trabajos realizados con respaldos, para corroborar experiencia comprobada en ejecucion de (2) proyectos eléctricos en media y baja tensión en Formato E-2
1.2 | Plazo de entrega 60 dias calendario
2 | PREVISIÓN POR COVID19
2.1 | La empresa contratista debera presentar su plan/protocolo para la gestion de prevencion y control del riesgo de contagio de COVID-19 establecidos en documentos del Anexo E-8 Seccion 5
3 | MATERIALES
3.1 | Provisión de absolutamente todos los equipos, materiales, etc. Necesarios para ejecutar el proyecto en su integridad.
4 | CONSTRUCCION Y SERVICIOS
4.1 | Diseño, provision de materiales y construccion del sistema en media tension 34,5 KV
4.2 | Diseño, provision de materiales y construccion del sistema en baja tension 380V
4.3 | Provision del sistema de medicion en KWH, KVARH y KW
OSERVACIONES: