## Top End Gen 1 3512 Chiquitos
ANEXO E - 1 LISTADO DE PARTES/REPUESTOS TOP END GEN 1 CHIQUITOS
UBICACION: Estación Chiquitos: Grupo Electrógeno # 1 CATERPILLAR. Modelo: 3512 -- Serie: CTM00255
Item | Cantidad | Número de Parte CATERPILLAR | Descripción | Precio Unitario (Bs) * | Precio Total (Bs)
1 | 1 | 38581000 | ACOPLE EN T |  | 0
2 | 1 | 308145000 | REDUCTOR |  | 0
3 | 1 | 2697852000 | SELLO ANILLO |  | 0
4 | 2 | 336031000 | ANILLO |  | 0
5 | 1 | 2287089000 | SELLO ANILLO |  | 0
6 | 1 | 1081760000 | RODAMIENTO |  | 0
7 | 2 | 1092332000 | SELLO ANILLO O |  | 0
8 | 12 | 3628264000 | EMPAQUETADURA CILH |  | 0
9 | 1 | 1114374000 | CONJUNTO DE VALVULA DE ADMISION |  | 0
10 | 2 | 1123540000 | SELLO ANILLO |  | 0
11 | 1 | 1131572000 | DIAFRAGMA DE |  | 0
12 | 1 | 1162390000 | TUBO |  | 0
13 | 1 | 1162391000 | TUBO |  | 0
14 | 1 | 1162392000 | TUBO |  | 0
15 | 1 | 1162393000 | TUBO |  | 0
16 | 1 | 1162394000 | TUBO |  | 0
17 | 1 | 1162395000 | TUBO AS O |  | 0
18 | 1 | 1167478000 | SLEEVE-WEAR |  | 0
19 | 2 | 1215736000 | EMPAQUETADURA |  | 0
20 | 1 | 1235974000 | ARO SELLO |  | 0
21 | 2 | 1276260000 | TERMOSTATO |  | 0
22 | 1 | 1299907000 | RODETE |  | 0
23 | 2 | 1367227000 | SELLO ANILLO |  | 0
24 | 1 | 1393206000 | VAVLE-GAS |  | 0
25 | 12 | 1445692000 | EMPAQUETADURA |  | 0
26 | 2 | 1525705000 | EMPAQUETADURA |  | 0
27 | 24 | 1538455000 | EMPAQUETADURA |  | 0
28 | 12 | 1552270000 | JGO TAPONES |  | 0
29 | 1 | 1638516000 | GRUPO SENSOR PR |  | 0
30 | 1 | 1664374000 | ENSAMBLE ANILLO |  | 0
31 | 12 | 1792960000 | SELLO INTEGR |  | 0
32 | 48 | 1976999000 | ROTADOR DE VALVULAS |  | 0
33 | 48 | 2090962000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
34 | 1 | 2128180000 | EJE BOMBA |  | 0
35 | 1 | 2128187000 | ROTOR |  | 0
36 | 4 | 2477133000 | REGULADOR TE |  | 0
37 | 1 | 5221642000 | GRUPO DE SENSOR VELOCIDAD |  | 0
38 | 1 | 2697885000 | SELLO ANILLO |  | 0
39 | 2 | 2720759000 | SELLO |  | 0
40 | 1 | 2944935000 | JGO REPARACION |  | 0
41 | 2 | 2949052000 | JGO RADIADOR |  | 0
42 | 2 | 3580768000 | TORNILLO AJUSTE |  | 0
43 | 2 | 3832989000 | CONJUNTO DE SENSOR |  | 0
44 | 1 | 4160603000 | SELLO POT |  | 0
45 | 48 | 4200652000 | SELLO |  | 0
46 | 48 | 4200653000 | SELLO |  | 0
47 | 2 | 4229537000 | KIT-RELIEF V |  | 0
48 | 2 | 4560683000 | BASE AS-RKR |  | 0
49 | 12 | 4797702000 | TAPA SPARK |  | 0
50 | 48 | 5008527000 | VALVULA |  | 0
51 | 4 | 120210LUB.110 | CAT NGEO EL 350 DRUM-L 208.2L |  | 0
52 | 4 | 1653933000 | PERNO |  | 0
53 | 4 | 0S1594.000 | BULON ACERO |  | 0
54 | 16 | 1A9579.000 | BULON ACERO |  | 0
55 | 4 | 1D4706.000 | BULON ACERO |  | 0
56 | 1 | 1H8278.000 | ARO SELLO CA |  | 0
57 | 1 | 1N5410.000 | ANILLO |  | 0
58 | 1 | 1P0659.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
59 | 6 | 1R0726.000 | FILTRO ACEITE |  | 0
60 | 2 | 1S4810.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
61 | 1 | 1S5772.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
62 | 2 | 1S6595.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
63 | 5 | 1T0132.000 | SELLO |  | 0
64 | 3 | 1W2430.000 | ABRAZADERA |  | 0
65 | 96 | 2A4429.000 | SEGURO |  | 0
66 | 24 | 2J0157.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
67 | 1 | 2M4453.000 | SELLO ANILLO |  | 0
68 | 1 | 2N0931.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
69 | 2 | 2N5842.000 | TORNILLO |  | 0
70 | 1 | 2S1251.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
71 | 1 | 3B4505.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
72 | 2 | 3B8453.000 | SELLO |  | 0
73 | 1 | 3E7236.000 | MEDIDOR DE N |  | 0
74 | 2 | 3J9196.000 | TUERCA |  | 0
75 | 1 | 3N4793.002 | MANGUERA ENSAMBLADA |  | 0
76 | 2 | 3P6061.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
77 | 2 | 3S5849.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
78 | 4 | 3S9643.000 | SELLO |  | 0
79 | 1 | 4B8407.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
80 | 1 | 4F7387.000 | SELLO |  | 0
81 | 1 | 4H0553.000 | ACOPLE |  | 0
82 | 3 | 4H7869.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
83 | 2 | 4L8606.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
84 | 2 | 1981517000 | EMPAQUETADURA |  | 0
85 | 2 | 4N1320.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
86 | 2 | 4P0334.000 | GASKET AFTCL |  | 0
87 | 2 | 4P8463.002 | MANGUERA ENSAMBLADA |  | 0
88 | 1 | 4S3652.000 | CONEXION T L |  | 0
89 | 1 | 4W0508.000 | INDICADOR |  | 0
90 | 4 | 4W1478.000 | GRUPO SELLOS |  | 0
91 | 12 | 4W1596.000 | SELLO |  | 0
92 | 2 | 4W2110.000 | ANILLO |  | 0
93 | 2 | 4W2359.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
94 | 1 | 4W2683.000 | INDICADOR |  | 0
95 | 2 | 4W3034.000 | ABRAZADERA |  | 0
96 | 1 | 4W3100.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
97 | 1 | 4W3864.000 | GRUPO SELLOS |  | 0
98 | 1 | 4W5224.000 | VALVULA |  | 0
99 | 2 | 4W5820.000 | INDICADOR |  | 0
100 | 1 | 4W7992.000 | JUNTA |  | 0
101 | 1 | 4W9024.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
102 | 2 | 4W9725.000 | JUNTA |  | 0
103 | 1 | 1757904000 | SELLO ANILLO O |  | 0
104 | 2 | 5G1442.000 | JUNTA |  | 0
105 | 1 | 5H0275.000 | TUERCA |  | 0
106 | 1 | 5H6734.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
107 | 1 | 5K4627.000 | ANILLO |  | 0
108 | 2 | 5L3291.000 | COJINETE FRI |  | 0
109 | 8 | 5M2894.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
110 | 1 | 5N1940.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
111 | 4 | 5P0076.000 | BULON ACERO |  | 0
112 | 24 | 5P0840.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
113 | 1 | 5P1480.000 | SELLO CAUCHO |  | 0
114 | 4 | 5P2603.000 | PERNO PRISIONERO |  | 0
115 | 1 | 5P5846.000 | SELLO ANILLO |  | 0
116 | 24 | 5P7204.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
117 | 4 | 5P8862.000 | SELLO |  | 0
118 | 1 | 6B2730.000 | CONJ RODAMIENTO |  | 0
119 | 1 | 6F0249.000 | SELLO |  | 0
120 | 1 | 6H9691.000 | ANILLO |  | 0
121 | 1 | 6I1046.002 | MANGUERA ENSAMBLADA |  | 0
122 | 48 | 6I1713.000 | CASQUILLO VA |  | 0
123 | 2 | 6L1694.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
124 | 1 | 6N2645.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
125 | 2 | 6N3826.000 | MANDO |  | 0
126 | 2 | 6V1454.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
127 | 4 | 6V2695.000 | SELLO |  | 0
128 | 1 | 6V3348.000 | SELLO |  | 0
129 | 1 | 6V3907.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
130 | 1 | 6V3908.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
131 | 4 | 6V3917.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
132 | 7 | 6V5066.000 | SELLO |  | 0
133 | 12 | 6V5504.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
134 | 3 | 6V6809.000 | SELLO |  | 0
135 | 2 | 6V8260.000 | SELLO |  | 0
136 | 1 | 6V8955.000 | EXTREMO DE VARILLA TIPO HORQUILLA |  | 0
137 | 3 | 6V9163.000 | BIELA VARILL |  | 0
138 | 12 | 6V9769.000 | SELLO |  | 0
139 | 3 | 7C3920.000 | SELLO |  | 0
140 | 3 | 7C3921.000 | ARO ANILLO |  | 0
141 | 1 | 7C9710.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
142 | 1 | 7E1552.000 | JGO BUJES |  | 0
143 | 1 | 7E1579.000 | VALVULA |  | 0
144 | 1 | 7E1582.000 | SURTIDOR |  | 0
145 | 12 | 7E3772.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
146 | 12 | 7E4127.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
147 | 4 | 7E6016.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
148 | 2 | 7E9748.000 | EXTREMO |  | 0
149 | 2 | 7H7055.000 | SEGURO |  | 0
150 | 2 | 7L4302.000 | JUNTA |  | 0
151 | 6 | 7L4773.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
152 | 48 | 7N1903.000 | RESORTE |  | 0
153 | 48 | 7N1904.000 | RESORTE |  | 0
154 | 1 | 7N4758.000 | GOLILLA DE PRESION |  | 0
155 | 1 | 7N4927.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
156 | 1 | 7N4932.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
157 | 5 | 7N4945.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
158 | 12 | 7N5089.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
159 | 1 | 7N9044.000 | TUBO |  | 0
160 | 1 | 7S7816.000 | TUERCA |  | 0
161 | 2 | 7T3267.000 | CONJUNTO BUJE |  | 0
162 | 2 | 7T3268.000 | CONJ PALANCA |  | 0
163 | 1 | 7W1163.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
164 | 1 | 7W4148.000 | JGO EMPAQUETAD |  | 0
165 | 1 | 7W4286.000 | DIAFRAGMA |  | 0
166 | 1 | 7W4287.000 | RESORTE |  | 0
167 | 1 | 7X3387.000 | VALVULA TESTEO |  | 0
168 | 1 | 8C3445.000 | TAPA POLVO |  | 0
169 | 2 | 8C3655.000 | CONJUNTO ESCOBILL |  | 0
170 | 1 | 8C5236.000 | SELLO BORDE |  | 0
171 | 2 | 8L4171.000 | SENSOR VELOCIDAD |  | 0
172 | 3 | 8M5255.000 | SELLO ANULAR |  | 0
173 | 1 | 8N1989.000 | TUBO |  | 0
174 | 1 | 8N2410.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
175 | 2 | 8N3640.000 | ANILLO |  | 0
176 | 2 | 8N6309.000 | ELEM FILTRAN |  | 0
177 | 1 | 8N6423.000 | CUBIERTA |  | 0
178 | 1 | 8N7641.000 | TUBO |  | 0
179 | 1 | 4973911000 | EMPAQUETADURA |  | 0
180 | 2 | 8T9884.000 | CONJUNTO AISLADOR |  | 0
181 | 2 | 9L7712.000 | TUERCA |  | 0
182 | 16 | 9M1974.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
183 | 1 | 9M3786.000 | SELLO ANILLO |  | 0
184 | 2 | 9N3676.000 | GRUPO DE CARTUCHO |  | 0
185 | 2 | 9X7521.000 | SELLO |  | 0
186 | 1 | 9X7529.000 | ARO SELLO DE |  | 0
187 | 1 | 2385084000 | SELLO ANILLO |  | 0
188 | 24 | 9Y1846.000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
189 | 24 | 9Y1847.000 | GUIA VALVULA |  | 0
190 | 4 | 1092332000 | SELLO ANILLO O |  | 0
191 | 2 | 1113820000 | ANILLO RETENEDOR |  | 0
192 | 12 | 1352651000 | SELLO |  | 0
193 | 1 | 2714926000 | SELLO |  | 0
194 | 12 | 1873875000 | SELLO ANILLO |  | 0
195 | 16 | 1916760000 | INSERCION V SEA |  | 0
196 | 16 | 1916766000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
197 | 1 | 2353546000 | SELLO ANILLO |  | 0
198 | 2 | 2473796000 | JUNTA |  | 0
199 | 2 | 2528374000 | EMPAQUETADURA |  | 0
200 | 16 | 2550897000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
201 | 16 | 2579166000 | INSERTO SEA EN V |  | 0
202 | 3 | 2594598000 | SELLO ANILLO |  | 0
203 | 12 | 3164262000 | RESORTE |  | 0
204 | 16 | 4688824000 | VALVULA ADMISION |  | 0
205 | 1 | 5682230000 | CONJUNTO REGULADOR |  | 0
206 | 1 | 1B8701.000 | CHAVETA |  | 0
207 | 1 | 1P9897.000 | TAPA DE COJI |  | 0
208 | 4 | 9X7521.000 | SELLO |  | 0
209 | 1 | 2W0752.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
210 | 1 | 3B7749.000 | BOQUILLA |  | 0
211 | 2 | 2697885000 | SELLO ANILLO |  | 0
212 | 1 | 4W9002.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
213 | 3 | 5P0840.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
214 | 3 | 5P4892.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
215 | 4 | 3103953000 | ANILLO SELLO |  | 0
216 | 1 | 6V1454.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
217 | 1 | 6V3348.000 | SELLO |  | 0
218 | 2 | 6V5103.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
219 | 1 | 7E4676.000 | RESORTE |  | 0
220 | 1 | 7E4677.000 | RESORTE |  | 0
221 | 24 | 7N1902.000 | ESPIGA ACERO |  | 0
222 | 24 | 7N4782.000 | RESORTE |  | 0
223 | 6 | 8F8858.000 | BOTON |  | 0
224 | 1 | 8N1991.000 | ANILLO |  | 0
225 | 1 | 8T1703.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
226 | 24 | 9F7707.000 | ANILLO |  | 0
227 | 8 | 9X7537.000 | SELLAR |  | 0
228 | 1 | 1077330000 | DESCANSO BIELA |  | 0
229 | 1 | 2117826000 | CAMISA DE CILINDRO |  | 0
230 | 1 | 7E7581.000 | ANILLO PISTON |  | 0
231 | 3 | 7N2046.000 | SELLO |  | 0
232 | 1 | 7W2221.000 | ANILLO |  | 0
233 | 1 | 8N1234.000 | ANILLO PISTON DE ENTRADA |  | 0
234 | 1 | 8N4707.000 | BANDA RELLENO |  | 0
235 | 2 | 4W6682.000 | VARILLA |  | 0
|  |  |  | TOTAL (Bs) | 0
* Precios a cotizar en Bolivianos