## Overhaul Gen 1 3516 Yacuses
ANEXO E - 1 LISTADO DE PARTES/REPUESTOS OVERHAUL GEN 1 YACUSES
UBICACION: Estación Yacuses: Grupo Electrógeno # 1 CATERPILLAR. Modelo: 3516 -- Serie: 4EK01938
Item | Cantidad | Número de Parte CATERPILLAR | Descripción | Precio Unitario (Bs) * | Precio Total (Bs)
1 | 2 | 336031000 | ANILLO |  | 0
2 | 1 | 6N2645.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
3 | 4 | 6V3348.000 | SELLO |  | 0
4 | 1 | 6V8260.000 | SELLO |  | 0
5 | 2 | 1525705000 | EMPAQUETADURA |  | 0
6 | 32 | 1538455000 | EMPAQUETADURA |  | 0
7 | 2 | 4W3034.000 | ABRAZADERA |  | 0
8 | 16 | 2720757000 | SELLO |  | 0
9 | 16 | 1A9579.000 | BULON ACERO |  | 0
10 | 16 | 9M1974.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
11 | 1 | 4W5224.000 | VALVULA |  | 0
12 | 2 | 3S5849.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
13 | 1 | 1131572000 | DIAFRAGMA DE |  | 0
14 | 1 | 1P9897.000 | TAPA DE COJI |  | 0
15 | 1 | 7E4676.000 | RESORTE |  | 0
16 | 1 | 7E4677.000 | RESORTE |  | 0
17 | 1 | 7S7816.000 | TUERCA |  | 0
18 | 1 | 1P0659.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
19 | 1 | 7C9710.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
20 | 3 | 7C9721.000 | TORNILLO |  | 0
21 | 1 | 4W9765.000 | JUNTA |  | 0
22 | 1 | 9Y2635.000 | PALANCA |  | 0
23 | 1 | 7W4149.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
24 | 2 | 7E1582.000 | SURTIDOR |  | 0
25 | 2 | 5P1480.000 | SELLO CAUCHO |  | 0
26 | 2 | 1252119000 | VALVULA |  | 0
27 | 1 | 7W4287.000 | RESORTE |  | 0
28 | 1 | 2416479000 | KIT-BRGS S |  | 0
29 | 1 | 4P1418.000 | RESORTE |  | 0
30 | 2 | 1567357000 | DIAFRAGMA DE |  | 0
31 | 2 | 7E6016.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
32 | 1 | 7W6492.000 | TAPON ACERO |  | 0
33 | 1 | 3E7430.000 | TAPON |  | 0
34 | 1 | 6V8955.000 | EXTREMO DE VARILLA TIPO HORQUILLA |  | 0
35 | 1 | 6V9163.000 | BIELA VARILL |  | 0
36 | 2 | 6V9163.000 | BIELA VARILL |  | 0
37 | 2 | 7E9748.000 | EXTREMO |  | 0
38 | 1 | 4973911000 | EMPAQUETADURA |  | 0
39 | 1 | 6B2730.000 | CONJ RODAMIENTO |  | 0
40 | 1 | 1638516000 | GRUPO SENSOR PR |  | 0
41 | 2 | 8L4171.000 | SENSOR VELOCIDAD |  | 0
42 | 2 | 2473796000 | JUNTA |  | 0
43 | 6 | 1092332000 | SELLO ANILLO O |  | 0
44 | 4 | 7N4945.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
45 | 14 | 2720758000 | SELLO |  | 0
46 | 2 | 4H7869.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
47 | 1 | 2348937000 | SELLO |  | 0
48 | 1 | 2S1251.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
49 | 2 | 2353546000 | SELLO ANILLO |  | 0
50 | 3 | 2594598000 | SELLO ANILLO |  | 0
51 | 2 | 5P0840.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
52 | 16 | 1445692000 | EMPAQUETADURA |  | 0
53 | 32 | 5P0840.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
54 | 16 | 5917736000 | EMPAQUETADURA |  | 0
55 | 64 | 4200652000 | SELLO |  | 0
56 | 64 | 4200653000 | SELLO |  | 0
57 | 32 | 3J7354.000 | SELLO ANILLO |  | 0
58 | 6 | 7N1961.000 | PERNO |  | 0
59 | 6 | 1877738000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
60 | 1 | 6V8260.000 | SELLO |  | 0
61 | 1 | 1275400000 | SOPORTE |  | 0
62 | 1 | 2W0752.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
63 | 1 | 6V3907.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
64 | 6 | 1R0726.000 | FILTRO ACEITE |  | 0
65 | 1 | 9L1480.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
66 | 1 | 4P3784.000 | GRUPO MEDIDOR |  | 0
67 | 16 | 4797702000 | TAPA SPARK |  | 0
68 | 16 | 9Y6792.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
69 | 16 | 1552270000 | JGO TAPONES |  | 0
70 | 2 | 7L4302.000 | JUNTA |  | 0
71 | 2 | 4W9725.000 | JUNTA |  | 0
72 | 4 | 6V3917.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
73 | 4 | 6V2695.000 | SELLO |  | 0
74 | 1 | 321268000 | CODO |  | 0
75 | 1 | 321267000 | CONECTOR |  | 0
76 | 1 | 6V0826.000 | OJAL |  | 0
77 | 1 | 8T1889.000 | SEGURO |  | 0
78 | 1 | 8T1890.000 | SEGURO |  | 0
79 | 4 | 5P8862.000 | SELLO |  | 0
80 | 1 | 4W9723.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
81 | 1 | 8N0392.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
82 | 16 | 7N5089.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
83 | 16 | 6V5101.000 | SELLO |  | 0
84 | 4 | 5P0076.000 | BULON ACERO |  | 0
85 | 2 | 5G1442.000 | JUNTA |  | 0
86 | 2 | 3P6061.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
87 | 6 | 9X7529.000 | ARO SELLO DE |  | 0
88 | 1 | 4F7387.000 | SELLO |  | 0
89 | 16 | 4374043000 | EXTENSION |  | 0
90 | 3 | 2697885000 | SELLO ANILLO |  | 0
91 | 1 | 5P4892.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
92 | 2 | 1113820000 | ANILLO RETENEDOR |  | 0
93 | 1 | 8N1991.000 | ANILLO |  | 0
94 | 1 | 5P5846.000 | SELLO ANILLO |  | 0
95 | 1 | 6V3908.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
96 | 1 | 6V5048.000 | SELLO ANILLO |  | 0
97 | 1 | 8C3446.000 | VALVULA |  | 0
98 | 1 | 8C3445.000 | TAPA POLVO |  | 0
99 | 2 | 1S6595.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
100 | 2 | 1S4810.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
101 | 2 | 2528374000 | EMPAQUETADURA |  | 0
102 | 2 | 1123540000 | SELLO ANILLO |  | 0
103 | 1 | 1081434000 | OJAL |  | 0
104 | 1 | 7N4932.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
105 | 2 | 8N0386.000 | BRIDA |  | 0
106 | 2 | 4N1320.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
107 | 7 | 6V5066.000 | SELLO |  | 0
108 | 1 | 4B8407.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
109 | 1 | 2385080000 | SELLO ANILLO |  | 0
110 | 3 | 6V1454.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
111 | 3 | 6V6809.000 | SELLO |  | 0
112 | 16 | 1792960000 | SELLO INTEGR |  | 0
113 | 16 | 6V9769.000 | SELLO |  | 0
114 | 32 | 5P7204.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
115 | 4 | 4W2109.000 | RETENEDOR |  | 0
116 | 2 | 4W2110.000 | ANILLO |  | 0
117 | 1 | 7C3917.000 | TUBO AS O |  | 0
118 | 1 | 7E6761.000 | CAJA CARTER |  | 0
119 | 1 | 7N3368.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
120 | 2 | 9X2398.000 | CODO |  | 0
121 | 2 | 17004000 | BOQUILLA |  | 0
122 | 1 | 17042000 | CODO ACERO |  | 0
123 | 1 | 62325000 | CODO |  | 0
124 | 2 | 117219000 | BUJE |  | 0
125 | 1 | 903000000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
126 | 7 | 0S1594.000 | BULON ACERO |  | 0
127 | 3 | 5K9090.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
128 | 4 | 5M2894.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
129 | 3 | 6V9746.000 | SELLO ANILLO |  | 0
130 | 3 | 7L4773.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
131 | 2 | 8N3640.000 | ANILLO |  | 0
132 | 1 | 2N0931.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
133 | 1 | 4W3100.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
134 | 1 | 7N4928.000 | CUBIERTA |  | 0
135 | 1 | 1S5772.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
136 | 3 | 1D4706.000 | BULON ACERO |  | 0
137 | 1 | 7L7524.000 | PERNO |  | 0
138 | 1 | 1653925000 | PERNO CABEZA HEXAGONAL |  | 0
139 | 1 | 5B2638.000 | BULON ACERO |  | 0
140 | 2 | 7H7055.000 | SEGURO |  | 0
141 | 2 | 2N8037.000 | ACOPLE |  | 0
142 | 2 | 115224000 | BUJE |  | 0
143 | 2 | 4S3652.000 | CONEXION T L |  | 0
144 | 1 | 38581000 | ACOPLE EN T |  | 0
145 | 1 | 5H0275.000 | TUERCA |  | 0
146 | 1 | 308145000 | REDUCTOR |  | 0
147 | 1 | 8S4950.000 | CUBIERTA |  | 0
148 | 2 | 6B1628.000 | ADAPTADOR |  | 0
149 | 16 | 7E4127.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
150 | 8 | 5165987000 | PERNO STUD |  | 0
151 | 4 | 1653933000 | PERNO |  | 0
152 | 4 | 1D4706.000 | BULON ACERO |  | 0
153 | 4 | 5M2894.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
154 | 3 | 7C3920.000 | SELLO |  | 0
155 | 3 | 1W2430.000 | ABRAZADERA |  | 0
156 | 5 | 1215736000 | EMPAQUETADURA |  | 0
157 | 12 | 0S1594.000 | BULON ACERO |  | 0
158 | 1 | 3B8453.000 | SELLO |  | 0
159 | 1 | 2944935000 | JGO REPARACION |  | 0
160 | 1 | 5N1940.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
161 | 1 | 9M3786.000 | SELLO ANILLO |  | 0
162 | 1 | 5H6734.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
163 | 1 | 1H8278.000 | ARO SELLO CA |  | 0
164 | 1 | 8N6423.000 | CUBIERTA |  | 0
165 | 1 | 2225152000 | JGO REPARACION |  | 0
166 | 3 | 9X7521.000 | SELLO |  | 0
167 | 1 | 5682230000 | CONJUNTO REGULADOR |  | 0
168 | 1 | 3B7749.000 | BOQUILLA |  | 0
169 | 1 | 1114374000 | CONJUNTO DE VALVULA DE ADMISION |  | 0
170 | 4 | 3S9643.000 | SELLO |  | 0
171 | 1 | 1531810000 | SEAL-INTEGRA |  | 0
172 | 4 | 2477133000 | REGULADOR TE |  | 0
173 | 1 | 7W6492.000 | TAPON ACERO |  | 0
174 | 1 | 8T1703.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
175 | 4 | 4W1478.000 | GRUPO SELLOS |  | 0
176 | 2 | 4W2359.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
177 | 2 | 2574974000 | CARTR GP-A |  | 0
178 | 16 | 6V2751.000 | PERNO |  | 0
179 | 16 | 7E3772.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
180 | 32 | 2J0157.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
181 | 32 | 7N4782.000 | RESORTE |  | 0
182 | 2 | 4560683000 | BASE AS-RKR |  | 0
183 | 4 | 4W6682.000 | VARILLA |  | 0
184 | 4 | 3580768000 | TORNILLO AJUSTE |  | 0
185 | 4 | 3J9196.000 | TUERCA |  | 0
186 | 6 | 8F8858.000 | BOTON |  | 0
187 | 32 | 9F7707.000 | ANILLO |  | 0
188 | 2 | 4W5820.000 | INDICADOR |  | 0
189 | 2 | 8N6309.000 | ELEM FILTRAN |  | 0
190 | 2 | 8N2559.000 | JUNTA CAUCHO |  | 0
191 | 2 | 3832989000 | CONJUNTO DE SENSOR |  | 0
192 | 1 | 8C1358.000 | VALVULA |  | 0
193 | 1 | 8K6898.000 | FITTING A |  | 0
194 | 1 | 307951000 | CODO |  | 0
195 | 1 | 308307000 | CONECTOR |  | 0
196 | 3 | 7M8485.000 | SELLO |  | 0
197 | 1 | 8C3051.000 | ADAPTADOR |  | 0
198 | 1 | 9L4007.000 | ADAPTADOR |  | 0
199 | 1 | 3E7236.000 | MEDIDOR DE N |  | 0
200 | 1 | 4W2683.000 | INDICADOR |  | 0
201 | 1 | 4W0510.000 | INDICADOR |  | 0
202 | 4 | 8N8471.000 | GRAMPA |  | 0
203 | 2 | 2A5546.000 | TORNILLO TAPA |  | 0
204 | 2 | 5P9287.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
205 | 1 | 4W0508.000 | INDICADOR |  | 0
206 | 2 | 2453512000 | EMPAQUETADURA EXH |  | 0
207 | 1 | 5L3773.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
208 | 2 | 8C3655.000 | CONJUNTO ESCOBILL |  | 0
209 | 2 | 7T3267.000 | CONJUNTO BUJE |  | 0
210 | 2 | 1098932000 | TERMOSTATO |  | 0
211 | 2 | 1123540000 | SELLO ANILLO |  | 0
212 | 1 | 2722583000 | SELLO ANILLO |  | 0
213 | 1 | 5P5846.000 | SELLO ANILLO |  | 0
214 | 1 | 1501240000 | INTERRUPTOR |  | 0
215 | 64 | 2090962000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
216 | 64 | 7N1904.000 | RESORTE |  | 0
217 | 64 | 7N1903.000 | RESORTE |  | 0
218 | 64 | 1976999000 | ROTADOR DE VALVULAS |  | 0
219 | 128 | 2A4429.000 | SEGURO |  | 0
220 | 32 | 7N1902.000 | ESPIGA ACERO |  | 0
221 | 36 | 5008527000 | VALVULA |  | 0
222 | 18 | 1339306000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
223 | 18 | 9Y1846.000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
224 | 36 | 6I1713.000 | CASQUILLO VA |  | 0
225 | 14 | 1916766000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
226 | 14 | 2550897000 | GUIA DE VALVULA |  | 0
227 | 14 | 5008527000 | VALVULA |  | 0
228 | 14 | 4688824000 | VALVULA ADMISION |  | 0
229 | 14 | 1916760000 | INSERCION V SEA |  | 0
230 | 14 | 2579166000 | INSERTO SEA EN V |  | 0
231 | 3 | 9S9635.000 | ACOPLE |  | 0
232 | 6 | 9X7540.000 | SELLAR |  | 0
233 | 2 | 4W3027.000 | RESPIRADERO |  | 0
234 | 1 | 3E7848.000 | CONTROL |  | 0
235 | 1 | 7C2952.000 | JUNTA |  | 0
236 | 1 | 3H5939.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
237 | 2 | 1153493000 | EMPAQUETADURA |  | 0
238 | 14 | 0S0509.000 | ABRAZADERA |  | 0
239 | 10 | 5M2894.000 | TORNILLO TAPA |  | 0
240 | 1 | 1139479000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
241 | 2 | 5D1026.000 | CONJUNTO DE TANQUE |  | 0
242 | 20 | 6V8523.000 | ABRAZADERA |  | 0
243 | 1 | 5D1026.000 | MANGUERA ABRAZADERA |  | 0
244 | 2 | 4P2349.000 | SELLAR |  | 0
245 | 2 | 4P2352.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
246 | 2 | 4P0306.000 | CONJUNTO VALVULA |  | 0
247 | 4 | 0T0102.000 | TORNILLO TAPA |  | 0
248 | 8 | 0L1351.000 | TORNILLO TAPA |  | 0
249 | 1 | 1153581000 | CONJUNTO TUBO |  | 0
250 | 1 | 6K9602.000 | PESTILLO |  | 0
251 | 2 | 2N3478.000 | TORNILLO |  | 0
252 | 1 | 6V5016.000 | VALVULA PASO |  | 0
253 | 1 | 1162389000 | CONJUNTO TUBO |  | 0
254 | 1 | 8T8569.000 | AISLADOR |  | 0
255 | 1 | 7T3451.000 | AISLADOR |  | 0
256 | 1 | 5923085000 | CONJUNTO DE CAJA |  | 0
257 | 1 | 6V9027.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
258 | 1 | 9S4182.000 | TAPON ROSCAD |  | 0
259 | 1 | 9Y8540.000 | CUBIERTA |  | 0
260 | 10 | 9X9896.000 | MONTAJE |  | 0
261 | 1 | 9X9838.000 | ESPACIADOR |  | 0
262 | 6 | 9X7523.000 | SELLO |  | 0
263 | 1 | 9X6165.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
264 | 1 | 9W5565.000 | GRUPO SENSOR |  | 0
265 | 4 | 9S8752.000 | TUERCA |  | 0
266 | 3 | 9M4355.000 | AMORTIGUADOR |  | 0
267 | 2 | 9L1480.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
268 | 2 | 9H0846.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
269 | 2 | 8T9001.000 | UNION CONEXION |  | 0
270 | 3 | 8T6765.000 | TAPON TUBERIA |  | 0
271 | 7 | 8T6762.000 | TAPON DE DRENAJE |  | 0
272 | 3 | 8T6761.000 | TAPON |  | 0
273 | 2 | 8T6758.000 | TAPON |  | 0
274 | 4 | 8T2929.000 | SELLO |  | 0
275 | 4 | 8T2928.000 | SELLO |  | 0
276 | 1 | 4973911000 | EMPAQUETADURA |  | 0
277 | 1 | 8N8550.000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
278 | 1 | 8N8509.000 | VALVULA |  | 0
279 | 32 | 8N7296.000 | RETENEDOR |  | 0
280 | 2 | 8N5254.000 | MANGUERA |  | 0
281 | 16 | 8N4707.000 | BANDA RELLENO |  | 0
282 | 16 | 8N1234.000 | ANILLO PISTON DE ENTRADA |  | 0
283 | 26 | 8F8858.000 | BOTON |  | 0
284 | 1 | 8F8178.000 | PERNO |  | 0
285 | 1 | 7X6035.000 | CINTURON |  | 0
286 | 3 | 7X4805.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
287 | 2 | 3103954000 | ANILLO SELLO |  | 0
288 | 1 | 7W6492.000 | TAPON ACERO |  | 0
289 | 16 | 7W2221.000 | ANILLO |  | 0
290 | 2 | 7N7697.000 | EMBOLO PASADOR |  | 0
291 | 2 | 7N5641.000 | TAPON ACERO |  | 0
292 | 2 | 7N4320.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
293 | 1 | 7N3368.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
294 | 2 | 7N3298.000 | CUBIERTA DE BLOQUE |  | 0
295 | 2 | 7N3049.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
296 | 48 | 7N2046.000 | SELLO |  | 0
297 | 1 | 7L8074.000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
298 | 1 | 7L4447.000 | TAPA A |  | 0
299 | 2 | 7K4370.000 | PERNO |  | 0
300 | 1 | 7J8114.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
301 | 3 | 7J0204.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
302 | 4 | 7E7731.000 | MONTAJE |  | 0
303 | 16 | 7E7581.000 | ANILLO PISTON |  | 0
304 | 2 | 7E6017.000 | TAPA CUBIERTA |  | 0
305 | 2 | 7E6016.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
306 | 2 | 7E4202.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
307 | 1 | 7E2632.000 | EMPAQUETAD |  | 0
308 | 2 | 7C6209.000 | PLACA DE TOPE |  | 0
309 | 2 | 7C3258.000 | CONJUNTO GOLILLA |  | 0
310 | 16 | 7C2377.000 | CONJUNTO EJE |  | 0
311 | 1 | 7C2054.000 | CAMSHAFT A-F |  | 0
312 | 2 | 6Y7651.000 | CONO |  | 0
313 | 1 | 6V8001.000 | SELLO |  | 0
314 | 2 | 6V5101.000 | SELLO |  | 0
315 | 1 | 2722583000 | SELLO ANILLO |  | 0
316 | 4 | 6V5048.000 | SELLO ANILLO |  | 0
317 | 1 | 6V4314.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
318 | 3 | 6V3907.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
319 | 9 | 6V3348.000 | SELLO |  | 0
320 | 1 | 6H8297.000 | UNION |  | 0
321 | 2 | 6F4868.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
322 | 2 | 6F0496.000 | CONEXION T |  | 0
323 | 8 | 6D5801.000 | TUERCA |  | 0
324 | 2 | 6B9202.000 | RESORTE |  | 0
325 | 4 | 6B9081.000 | BUJE |  | 0
326 | 2 | 6Y7652.000 | CUBETA |  | 0
327 | 4 | 6V0405.000 | SELLO |  | 0
328 | 6 | 5L5840.000 | GOLILLA ACE |  | 0
329 | 2 | 1123540000 | SELLO ANILLO |  | 0
330 | 3 | 5P9130.000 | UNION CONEXION |  | 0
331 | 1 | 5P8872.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
332 | 2 | 5P8210.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
333 | 1 | 5P7818.000 | SELLO |  | 0
334 | 1 | 5P5846.000 | SELLO ANILLO |  | 0
335 | 7 | 5P4892.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
336 | 1 | 5P0840.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
337 | 1 | 5N5561.000 | GRASA LUBRIC |  | 0
338 | 3 | 5N3272.000 | FUNDA |  | 0
339 | 8 | 5N2126.000 | ADAPTADOR |  | 0
340 | 4 | 5F9657.000 | ANILLO |  | 0
341 | 1 | 5F6371.000 | ADAPTADOR |  | 0
342 | 1 | 5F3144.000 | SELLO |  | 0
343 | 1 | 5D5957.000 | SELLO |  | 0
344 | 1 | 4W7283.000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
345 | 1 | 4W5405.000 | GRUPO DE NUCLEO |  | 0
346 | 4 | 4W4813.000 | TAPON |  | 0
347 | 1 | 4P7487.000 | RED CABLE IGNICION |  | 0
348 | 18 | 4P7484.000 | ABRAZADERA |  | 0
349 | 1 | 4P5438.000 | DESCANSO |  | 0
350 | 1 | 4P4927.002 | MANGUERA ABRAZADERA |  | 0
351 | 2 | 4P4605.000 | CAJA CARTER |  | 0
352 | 1 | 4P3784.000 | GRUPO MEDIDOR |  | 0
353 | 1 | 4H7869.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
354 | 1 | 6U1989.000 | VALVULA BOMBA HIDR |  | 0
355 | 1 | 3P2021.000 | BOQUILLA |  | 0
356 | 5 | 2594600000 | SELLO ANILLO |  | 0
357 | 2 | 3N4622.002 | MANGUERA ABRAZADERA |  | 0
358 | 28 | 3J9196.000 | TUERCA |  | 0
359 | 3 | 3E7430.000 | TAPON |  | 0
360 | 4 | 3E7428.000 | TAPON |  | 0
361 | 1 | 3B8822.000 | CODO |  | 0
362 | 2 | 3B8686.000 | ACOPLE |  | 0
363 | 8 | 3B4501.000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
364 | 8 | 2W2288.000 | TAPON |  | 0
365 | 2 | 2W2072.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
366 | 2 | 2W1969.000 | VALVULA |  | 0
367 | 2 | 2W1635.000 | RESORTE |  | 0
368 | 1 | 2W0752.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
369 | 1 | 2S5100.000 | VALVULA |  | 0
370 | 2 | 2R7712.000 | ACOPLE |  | 0
371 | 1 | 2N7522.000 | JGO EMPAQUETADURA |  | 0
372 | 1 | 2M4453.000 | SELLO ANILLO |  | 0
373 | 1 | 2G6303.000 | SELLO |  | 0
374 | 1 | 1Y7578.000 | EMPAQUETADURA |  | 0
375 | 32 | 1W4594.000 | RODAMIENTO |  | 0
376 | 1 | 1L4031.000 | CONEXION T |  | 0
377 | 1 | 1K6937.000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
378 | 1 | 1J9671.000 | SELLO ANILLO O |  | 0
379 | 1 | 1J4034.000 | SELLO |  | 0
380 | 2 | 1H5959.000 | SELLO |  | 0
381 | 8 | 0S1594.000 | BULON ACERO |  | 0
382 | 16 | 5238663000 | REVESTIMIENTO CILINDRO |  | 0
383 | 4 | 4477206000 | SELLO O RING |  | 0
384 | 28 | 3580768000 | TORNILLO AJUSTE |  | 0
385 | 1 | 2986387000 | SELLO BOMBA ACEITE |  | 0
386 | 16 | 2720759000 | SELLO |  | 0
387 | 14 | 2720758000 | SELLO |  | 0
388 | 3 | 2594598000 | SELLO ANILLO |  | 0
389 | 1 | 4669948000 | EJE |  | 0
390 | 2 | 3832989000 | CONJUNTO DE SENSOR |  | 0
391 | 2 | 2353546000 | SELLO ANILLO |  | 0
392 | 1 | 2348937000 | SELLO |  | 0
393 | 2 | 2301072000 | EMPAQUETADURA |  | 0
394 | 1 | 657892000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
395 | 1 | 5577607000 | ESPACIADOR |  | 0
396 | 1 | 1933288000 | ASIENTO AMOR |  | 0
397 | 8 | 1783339000 | TORNILLO CARTER |  | 0
398 | 4 | 1653929000 | PERNO CABEZA HEXAGONAL |  | 0
399 | 2 | 1570670000 | TAPA POLVO |  | 0
400 | 2 | 1549025000 | VALVULA MUESTREO |  | 0
401 | 5 | 2147568000 | SELLO ANILLO |  | 0
402 | 2 | 2147568000 | SELLO ANILLO |  | 0
403 | 16 | 1388506000 | PASADOR PISTON |  | 0
404 | 6 | 4649191000 | PERNO 12 PUNTOS |  | 0
405 | 48 | 1284845000 | PERNO ENSAMBLE |  | 0
406 | 2 | 1259751000 | SOPORTE |  | 0
407 | 8 | 1210817000 | EMPAQUETADURA |  | 0
408 | 8 | 1210816000 | MOUNT-SHOCK |  | 0
409 | 1 | 1196294000 | TAPA CUBIERTA |  | 0
410 | 1 | 1190814000 | EMPAQUETADURA |  | 0
411 | 8 | 1183509000 | OJAL |  | 0
412 | 2 | 1183508000 | OJAL |  | 0
413 | 6 | 1182950000 | OJAL |  | 0
414 | 1 | 1181656000 | BUJE |  | 0
415 | 16 | 1181655000 | MANGUITO |  | 0
416 | 16 | 1176512000 | OJAL |  | 0
417 | 1 | 1161365000 | RODAMIENTO |  | 0
418 | 18 | 1161359000 | RODAMIENTO |  | 0
419 | 3 | 1158167000 | VARILLA VASTAGO |  | 0
420 | 1 | 5697729000 | SELLO- CIGUEÑAL |  | 0
421 | 1 | 5697728000 | SELLO CIGUEÑAL |  | 0
422 | 2 | 1092332000 | SELLO ANILLO O |  | 0
423 | 16 | 1077330000 | DESCANSO BIELA |  | 0
424 | 9 | 1496031000 | DESCANSO BANCADA |  | 0
425 | 1 | 5221642000 | GRUPO DE SENSOR VELOCIDAD |  | 0
426 | 16 | 1014140000 | PISTON |  | 0
427 | 2 | 1011368000 | ARANDELA/GOLILLA |  | 0
428 | 1 | 67750000 | INTERRUPTOR |  | 0
429 | 1 | 43935000 | CODO TUBO ACODADO |  | 0
430 | 20 | 1698373000 | BOTELLA APD |  | 0
431 | 1 | 4C4056.000 | TUBE PLASTIC |  | 0
432 | 1 | 5907889000 | BOMBA |  | 0
|  |  |  | TOTAL (Bs) | 0
* Precios a cotizar en Bolivianos